## Hoja1
Barra |  | Tensión final en pu | Ang | Carga (MW) | Carga (MVAR) | Gen (MW) | Gen (MVAR) | Q max gen (MVAR) | Q min gen (MVAR) | Shunt B pu | Vbase (Kv)
1 | Referencia | 1.06 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | HV
2 | Control (PV) | 1.045 | ? | 21.7 | 12.7 | 40 | ? | 50 | -40 | 0 | HV
3 | Control (PV) | 1.01 | ? | 94.2 | 19 | 0 | ? | 40 | 0 | 0 | HV
4 | Carga (PQ) | ? | ? | 47.8 | -3.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | HV
5 | Carga (PQ) | ? | ? | 7.6 | 1.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | HV
6 | Control (PV) | 1.07 | ? | 11.2 | 7.5 | ? | ? | 24 | -6 | 0 | LV
7 | Carga (PQ) | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | LV
8 | Control (PV) | 1.09 | ? | 0 | 0 | ? | ? | 24 | -6 | 0 | MV
9 | Carga (PQ) | ? | ? | 29.5 | 16.6 | 0 | 0 |  |  | 0.19 | LV
10 | Carga (PQ) | ? | ? | 9 | 5.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | LV
11 | Carga (PQ) | ? | ? | 3.5 | 1.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | LV
12 | Carga (PQ) | ? | ? | 6.1 | 1.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | LV
13 | Carga (PQ) | ? | ? | 13.5 | 5.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | LV
14 | Carga (PQ) | ? | ? | 14.9 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | LV