## buses
Barra | Tipo | Voltaje (pu) | Voltaje base (kV) | Voltaje (kV) | Angulo | Carga (MW) | Carga (MVar) | Generación (MW) | Generación(MVar) | Q max gen (MVAR) | Q min gen (MVAR)
1 | Referencia | 1.06 | 230 | 243.8 | 0 | 0 | 0 | 232.3922 | -16.7829 | 0 | 0
2 | Control (PV) | 1.045 | 230 | 240.35 | -4.9848 | 21.7 | 12.7 | 40 | 43.2371 | 50 | -40
3 | Control (PV) | 1.01 | 230 | 232.3 | -12.7344 | 94.2 | 19 | 0 | 25.0142 | 40 | 0
4 | Carga (PQ) | 1.0178 | 230 | 234.0864 | -10.3313 | 47.8 | -3.9 | 0 | 0
5 | Carga (PQ) | 1.02 | 230 | 234.6009 | -8.768 | 7.6 | 1.6 | 0 | 0
6 | Control (PV) | 1.07 | 34.5 | 36.915 | -14.8292 | 11.2 | 7.5 | 0 | 14.3512 | 24 | -6
7 | Carga (PQ) | 1.0621 | 34.5 | 36.6418 | -13.6595 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Control (PV) | 1.09 | 34.5 | 37.605 | -13.6595 | 0 | 0 | 0 | 17.2755 | 24 | -6
9 | Carga (PQ) | 1.0567 | 34.5 | 36.4577 | -15.308 | 29.5 | 16.6 | 0 | 0
10 | Carga (PQ) | 1.0517 | 34.5 | 36.2839 | -15.5086 | 9 | 5.8 | 0 | 0
11 | Carga (PQ) | 1.0573 | 34.5 | 36.4779 | -15.2991 | 3.5 | 1.8 | 0 | 0
12 | Carga (PQ) | 1.0552 | 34.5 | 36.4048 | -15.6667 | 6.1 | 1.6 | 0 | 0
13 | Carga (PQ) | 1.0505 | 34.5 | 36.2439 | -15.7308 | 13.5 | 5.8 | 0 | 0
14 | Carga (PQ) | 1.0361 | 34.5 | 35.7448 | -16.4911 | 14.9 | 5 | 0 | 0