## Hoja1
Barra |  | Tensión final en pu | Ang | Carga (MW) | Carga (MVAR) | Gen (MW) | Gen (MVAR) | Q max gen (MVAR) | Q min gen (MVAR) | Shuny B pu | Vbase (Kv)
1 | Referencia | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 260.2 | -16.1 | 0 | 0 | 0 | HV
2 | Control (PV) | 1.043 | ? | 21.7 | 12.7 | 40 | 50 | 50 | -40 | 0 | HV
3 | Carga (PQ) | 0 | ? | 2.4 | 1.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | HV
4 | Carga (PQ) | 0 | ? | 7.6 | 1.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | HV
5 | Control (PV) | 1.01 | ? | 94.2 | 19 | 0 | 37 | 40 | -40 | 0 | HV
6 | Carga (PQ) | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | HV
7 | Carga (PQ) | 0 | ? | 22.8 | 10.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | HV
8 | Control (PV) | 1.01 | ? | 30 | 30 | 0 | 37.3 | 40 | -10 | 0 | HV
9 | Carga (PQ) | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | LV
10 | Carga (PQ) | 0 | ? | 5.8 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.19 | MV
11 | Control (PV) | 1.082 | ? | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 24 | -6 | 0 | LV
12 | Carga (PQ) | 0 | ? | 11.2 | 7.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | MV
13 | Control (PV) | 1.071 | ? | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 24 | -6 | 0 | LV
14 | Carga (PQ) | 0 | ? | 6.2 | 1.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | MV
15 | Carga (PQ) | 0 | ? | 8.2 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | MV
16 | Carga (PQ) | 0 | ? | 3.5 | 1.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | MV
17 | Carga (PQ) | 0 | ? | 9 | 5.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | MV
18 | Carga (PQ) | 0 | ? | 3.2 | 0.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | MV
19 | Carga (PQ) | 0 | ? | 9.5 | 3.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | MV
20 | Carga (PQ) | 0 | ? | 2.2 | 0.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | MV
21 | Carga (PQ) | 0 | ? | 17.5 | 11.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | MV
22 | Carga (PQ) | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | MV
23 | Carga (PQ) | 0 | ? | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | MV
24 | Carga (PQ) | 0 | ? | 8.7 | 6.7 | 0 | 0 |  |  | 0.043 | MV
25 | Carga (PQ) | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | MV
26 | Carga (PQ) | 0 | ? | 3.5 | 2.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | MV
27 | Carga (PQ) | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | MV
28 | Carga (PQ) | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | HV
29 | Carga (PQ) | 0 | ? | 2.4 | 0.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | MV
30 | Carga (PQ) | 0 | ? | 10.6 | 1.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | MV