## Hoja1
Barra |  | Tensión final en pu | Ang | Carga (MW) | Carga (MVAR) | Gen (MW) | Gen (MVAR) | Q max gen (MVAR) | Q min gen (MVAR) | Shuny B pu | Vbase
1 | Referencia | 1 | 0 | 50 | 30.99 | ? | ? |  |  | 0 | HV
2 | Carga (PQ) | ? | ? | 170 | 105.35 | 0 | 0 |  |  | 0 | HV
3 | Carga (PQ) | ? | ? | 200 | 123.94 | 0 | 0 |  |  | 0 | HV
4 | Control (PV) | 1.02 | ? | 80 | 49.58 | 318 | ? | 100000 | -100000 | 0 | HV